附件1

亿利洁能（浦江）有限公司燃煤发电机组超低排放

电价执行起始时间表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 地区 | 机组 | | 执行超低排放电价时间 |
| 机组编号 | 装机容量（MW） |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 浦江县 | 1# | 9 | 2020年5月1日0时 |

附件2

720小时超低限值时间比率考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 未符合超低限值时间 | SO2折算浓度（mg/m3） | NOx折算浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 符合超低限值的时间比率 | 备注 |
| 1 | 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 2019-10-04,03 | 1.8 | 4 | 5.7 | 99.86% | 时间为2019年10月1日至10月31日。  超低排放标准分别为烟尘5mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3。  该时段内符合超低排放限值的时间比率大于80%。 |

附件3

亿利洁能（浦江）有限公司2020年第二季度超低排放设施运行考核结果（5月1日0时起）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 1333 | 1332 | 99.92 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2020年第三季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 2208 | 2208 | 100.00 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2020年第四季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 1846 | 1830 | 99.13 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2021年第一季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 1225 | 1221 | 99.67 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2021年第二季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 2111 | 2092 | 99.10 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2021年第三季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 2134 | 2124 | 99.53 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2021年第四季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 1543 | 1522 | 98.64 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2022年第一季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 1598 | 1560 | 97.62 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2022年第二季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 2044 | 2038 | 99.71 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2022年第三季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 1993 | 1987 | 99.70 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2022年第四季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 2029 | 2022 | 96.66 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2023年第一季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 1182 | 1173 | 99.24 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2023年第二季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 2183 | 2153 | 98.63 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2023年第三季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 2000 | 1987 | 99.35 |  |

亿利洁能（浦江）有限公司2023年第四季度超低排放设施运行考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **机组编号** | **装机容量（MW）** | **机组运行时间（小时）** | **3项大气主要污染物达到超低排放要求时间（小时）** | **达限率（%）** | **备注** |
| 亿利洁能（浦江）有限公司 | 1# | 9 | 2051 | 2022 | 98.59 |  |